# СВОДКА ОТЗЫВОВ

на окончательную редакцию проекта федеральных норм и правил в области использования атомной энергии 
«Установки по переработке отработавшего ядерного топлива. Требования безопасности» (НП-013-ХХ)

(взамен НП-013-99)

Сводка отзывов составлена по предложениям следующих организаций

| № | Организация | Исх. №, дата отправления |
| --- | --- | --- |
|  | Госкорпорация «Росатом» | Исх. № 1-28/45309 от 15.09.2026 |

| № п/п | Раздел, пункт (подпункт) | Организация | Замечание и обоснование | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 58 | Госкорпорация «Росатом» | «…защитные системы (элементы), обеспечивающие предотвращение или ограничение повреждений…» | Принято. |
|  | Раздел III | Госкорпорация «Росатом» | После подраздела 3.1 «Ввод в эксплуатацию» и пункта 69 непосредственно следует подраздел 3.3 «Техническое обслуживание, ремонт, испытания и проверки» Уточнить структуру раздела III: отсутствует подраздел 3.2. Необходимо скорректировать нумерацию последующих подразделов | Принято. |
|  | Пункт 62 | Госкорпорация «Росатом» | «…должны быть определены и документированы фактические характеристики систем (элементов)…» | Принято. |
|  | Пункт 64 | Госкорпорация «Росатом» | «проведение проверки работоспособности и эффективности элементов систем вентиляции и газоочистки» | Принято. |
|  | Пункт 69 | Госкорпорация «Росатом» | «По завершении опытной эксплуатации установки…» | Принято. |
|  | Пункт 76 | Госкорпорация «Росатом» | «…при выполнении работ, влияющих на обеспечение безопасности установки и приводящих к изменению…» | Принято. |
|  | Приложения № 1 – 5 | Госкорпорация «Росатом» | В реквизитах приложений используется формулировка: «к федеральным нормам и правилам в области использования использовании атомной энергии…» Исключить повтор слова «использовании», изложив: «…в области использования атомной энергии…». Правка требуется во всех пяти приложениях. | Принято. |
|  | Приложение № 5, пункт 2 | Госкорпорация «Росатом» | «контроль соблюдения при выполнении процессов эксплуатационных пределов и условий, а также контроль отклонений» | Принято. |